## 記入例説明
| 工事計画 兼 工事連絡会調整結果通達書 | [11 empty] | ポケットNo④へ | [21 empty] | 様式３の（A）
[35 empty] | 2021年10月1日改定 | 選択して下さい
[9 empty] | 手配No. | 042009999 | [25 empty] | 使用しない
|  | 工事名称 |  |  | 燃料配管改造工事 | [12 empty] | ＜作業・工事関連項目の該当判定＞ | [7 empty] | 該当する場合は 「1」 、該当しない場合は「0」 を ”判定” 欄に入力 | [9 empty] | クレーン
[19 empty] | 全豊田 構内作業 |  | 墜落・転落 (高所作業等) |  | 感電 (高圧・低圧) |  | 挟まれ (ロックアウト) |  | 爆発・火災 (火気作業) |  | 酸欠・中毒 (薬品) |  | 荷役 ・重機 | その他 |  |  |  | パワーショベル
|  | 工事場所 |  |  | 工場名（※選択する） |  |  |  | 日野工場 |  |  |  |  | その他の場合： | [21 empty] | クレーン・ショベル両方
[5 empty] | 建屋名 |  |  |  | 燃料ポンプ室 | [9 empty] | 判定 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0
[5 empty] | ライン名／場所名 |  |  |  | 燃料ポンプ室 | [9 empty] | 工事関連 項目 |  | 環境 (漏洩・騒音等) |  | 残圧処置 （エア・ガス） |  | 危険物 ・発電機 |  | (その他の選択した場合、内容を空スペースに記載）
|  | 作業場所略図 （柱Ｎｏ、階を記入） | [33 empty] | 選択
[14 empty] | ※作業概要・詳細図等は |  |  |  |  | 判定 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [10 empty] | 屋外
[14 empty] | 必要に応じて別紙作成 | [21 empty] | 屋内
[14 empty] | すること |  |  |  | ＜工事概略及び方法＞ ※①と⑩は不変， 最低３項目以上記入のこと
[18 empty] | ① | 作業指示・KYM・機器工具の点検チェック | [9 empty] | ⑥ | 気密試験
[18 empty] | ② | 資材・機器搬入 | [9 empty] | ⑦ | 資材・機器搬出・清掃 | [5 empty] | 選択して下さい
[18 empty] | ③ | 作業エリア区画、養生 | [9 empty] | ⑧ | [6 empty] | 正門
[18 empty] | ④ | 油抜き | [9 empty] | ⑨ | [6 empty] | その他
[18 empty] | ⑤ | 配管改造工事 | [9 empty] | ⑩ | ４S（整理・整頓・清掃・清潔）
＜その他 特別な依頼＞
[18 empty] | ※工事のリスクアセスメントを行なう事 | [10 empty] | ※リスクアセスメントを添付する | [6 empty] | 選択
[27 empty] | 該当あり 1, 該当なし 0 を( ) に入力 ↓ |  | ┌"1"の場合の注意ポイント | [6 empty] | 不要
[14 empty] | 追記用の凡例は以下を使用 |  |  |  | ①火気作業は有るか？ | [7 empty] | （ | 0 | ） | 臨時火気使用願を添付する | [6 empty] | 済み
[18 empty] | ②危険物・発電機の持ち込みは有るか？ | [7 empty] | （ | 1 | ） | 危険物・発電機持込書を添付する | [6 empty] | 未
[18 empty] | ③ｸﾚｰﾝ・ﾊﾟﾜｰｼｮﾍﾞﾙ等重機使用は有るか？ | [7 empty] | （ | 1 | ） | 使用情報欄へ入力する事，作業計画書を添付する
[18 empty] | ④取扱い配管が危険物やガスの配管か？ | [7 empty] | （ | 1 | ） | 対策書（防災計画書）を添付する
[18 empty] | ⑤高圧電気工事か？停送電操作が必要か？ | [7 empty] | （ | 0 | ） | 工事計画部署へ電気主任技術者への協議依頼をする | [6 empty] | 選択して下さい
|  | 《クレーン・パワーショベル使用情報》 ※車両情報は別紙（作業計画書）に記載して添付する事 | [15 empty] | ⑥特別な動力源の供給が必要か？ | [7 empty] | （ | 0 | ） | 工事計画部署へ動力源供給の依頼をする | [6 empty] | 日野工場
|  |  | クレーン |  |  |  |  | ★：使用箇所 |  |  | 屋外 |  | ・入場門 |  | 正門 |  |  | ⑦通行規制が必要か？ | [7 empty] | （ | 1 | ） | 工事計画部署へ通行規制をかけるよう依頼をする | [6 empty] | 羽村工場
[8 empty] | ・車両入場台数 | 2 |  | 台 |  |  | その他の場合→ |  |  |  | ⑧作責他、各資格は有効期限切れか？ | [7 empty] | （ | 0 | ） | 工事対応の資格者を変更、または速やかに受講する | [6 empty] | 新田工場
|  | 工事期間 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 年 |  | 月 | 日 | ＜その他 特記事項＞ | [17 empty] | 古河工場
|  | 工事日区分 | [8 empty] | 平日工事 |  | 休日工事 |  |  | 連休工事 | [19 empty] | 茨城Ｔ／Ｃ
[10 empty] | 該当に 「 1 」 、該当しない場合は 「 0 」 を入力 ⇒ | 1 |  | 1 |  |  | 0 |  | （環境に対するコメント） | [17 empty] | 芽室Ｔ／Ｃ
|  | 工事責任者 |  |  | （社名） |  |  |  |  | （電話番号） |  |  |  | 作業人員 | [21 empty] | その他
|  | （元請会社 |  |  | （株）日野構内作業会社 |  |  |  |  | 042-123-4567 |  |  |  | （作業責任者含む） | [21 empty] | ●
|  | 又は |  |  | （氏名） |  |  |  |  | （工事責任者番号） |  |  |  | 9
|  | 元方会社） |  |  | 工責 太郎 |  |  |  |  | K99-工99999 | [5 empty] | 名／日 |  | ＜工事目的・工事内容＞ | [10 empty] | ＜火気作業・防火要件ランク確認＞
|  | 作業責任者 |  |  | （作業責任者１） |  |  |  |  | （作業責任者２） |  |  |  | （作業責任者３） |  |  |  | D13地下タンクの配管において、配管腐食による漏れが発生。 配管の更新工事を行い、修理を行なう。 | [10 empty] | ・防火要件ランクは？（臨時火気使用願を参照） | [6 empty] | 有
[5 empty] | 社名 | 日野構内作業会社 |  |  |  | 社名 | 日野構内作業会社 |  |  | 社名 | 日野請負作業会社 | [13 empty] | ※特Aの場合は防災計画書が必要 |  |  |  |  | なし |  | 無
[5 empty] | 氏名 | 作責 一郎 |  |  |  | 氏名 | 作責 二郎 |  |  | 氏名 | 作責 太郎
|  |  |  | 作責証番号 | （No） | K19-作99999 |  |  |  | （No） | K18-作99999 |  |  | （No） | K17-作99999 |  |  | ＜クレーン・パワーショベル使用申請欄＞➡ | [10 empty] | ・守衛所への連絡 | 済み |  |  | ・施設管理への連絡 | 済み
※作業責任者の人数が多い場合は別紙作成
|  | 元請会社名 | [8 empty] | 元請会社 作成者氏名（フルネーム）
|  |  | （株）日野構内作業会社 | [8 empty] | 工責 太郎 | [5 empty] | 防火点検ランク | [17 empty] | なし
|  | 元請会社 電話番号 | [8 empty] | 元請会社 責任者氏名（フルネーム） | [11 empty] | 月 |  | 日 工事連絡会判定結果 | [6 empty] | ランク |  |  |  | 特Ａ
|  |  | 042-123-4567 | [8 empty] | 日野 一郎 | [12 empty] | 工事後監視時間 | [6 empty] | hr |  |  |  | Ａ
|  | ＊全ての工事について上長承認を得る事 （工事留意事項を元請会社内で確認すること） | [33 empty] | Ｂ
| 書類ルート（クレーン・パワーショベル使用申請 無しの時） | [16 empty] | 工場長 |  | 工事許可 |  | 工事計画部署 | [6 empty] | 部長 |  | ＳＬ／課長 | 担当 |  |  |  | Ｃ
| 元請会社 → 工事担当（計画部署） → 工事連絡会 → 工事担当（計画部署） → 元請会社 | [20 empty] | 日野工場工事計画 | [5 empty] | 部
| 書類ルート（クレーン・パワーショベル使用申請 有りの時） | [20 empty] | 工事計画 | [5 empty] | G／課
| 元請会社 → 工事担当（計画部署） → 施設管理課 → 工事担当（計画部署） → 工事連絡会 → 工事担当（計画部署） → 元請会社 | [22 empty] | 電話番号： | 042-987-6543
| ↓→→ 守衛所 →→↑ | [16 empty] | ＊長期連休期間中の特Aエリアの火気工事は工場長決裁， ＊全ての工事について部長まで決裁，
・クレーン等重機の使用が有る場合は、
①★印で作業場所を示す事
②太線で入場経路を示す事
※
４８
工事計画部署記入
工事連絡会調整結果通達書
元請会社記入
元請会社記入
工事場所
★
工事場所
★
許可
部長印
課長印
担当印
工事概略及び方法
・工事の作業手順を記入する（①と⑩は不変）
工事計画段階チェック項目
・該当する項目に1を記入し、該当しない項目に0を
記入する
作業・工事関連項目の該当判定 との連動
・火気作業の確認欄は、
【爆発・火災】 欄と連動している
・危険物・発電機の持込確認欄は、
【危険物・発電機】 欄と連動している
・クレーン・・・等重機の使用は有るかの確認欄は、
【荷役・重機】 欄と連動している
工事連絡会調整結果通達書（日野側）
・工事連絡会（日野側）にて判定された結果を記入する
工事許可欄（日野側）
・各工場の工事決裁ルールに基づき承認を得る事（日野側）
サイン または 捺印 または 電子印を記入する
工事計画部署情報欄（日野側）
・工事計画担当者情報（日野側）を記入する
捺印 または 電子印 または サイン を記入する
元請会社記入範囲
この範囲を全て入力して、工事計画部署へ
ファイルを送付する
手配No. 工事名称 工事場所
・手配No.欄には注文書の手配番号を記入する
・工事名称欄は、工事の名前を記入する
・工事場所 各欄
工場名欄は、プルダウンメニューから選択する
建屋名欄は、直接記入する
ライン名／場所名欄は、直接記入する
作業場所略図 《クレーン・パワーショベル使用情報》
・作業場所略図は、工場内のどこで工事を行うか、
吹き出しで工事場所を示すこと
・クレーン等重機の使用が有る場合は、
①★印で作業場所を示す事
②太線で入場経路を示す事
・《クレーン・パワーショベル使用情報》欄
クレーン等の重機を使用する工事の場合、
全ての欄へ情報を記入する事
※使用しない工事の場合は、未記入のままで
良しとする
車両情報に関しては、別紙（＝作業計画書）へ記載し、
添付して提出する事
工事期間 工事日区分
・工事期間欄は、工事開始日・工事終了日を
記入する事
・工事日区分欄は、平日工事、休日工事、
連休工事、の該当する項目に1を記入し、
該当しない項目に0を記入する事
工事責任者 作業責任者
・工事責任者欄は、当該工事の工事責任者となる
人の情報を記入する事
・作業責任者欄は、当該工事の作業責任者となる
人の情報を記入する事（複数名の記入可能）
枠が不足する場合は別紙での対応可能。
元請会社名 元請会社電話番号
元請会社 責任者氏名 元請け会社 作成者氏名
・元請会社名欄と元請会社電話番号欄には、
当該工事を請け負った会社（＝仕入先）の
情報を記入する事
・元請会社 責任者氏名欄には、作成者の上長の
氏名を記入する事
・元請会社 作成者氏名欄には、工事書類作成者
本人の氏名を記入する事
計画部署記入（日野側）
・工事計画部署（日野側）が元請会社殿よりファイルを
受領後に、記入を行なう
・工事目的：当該工事を実施する目的を記入する
・工事内容：当該工事内容（概略）を改めて記入する
・火気作業がある場合、防火要件ランク確認を記入する
<クレーン等 重機使用情報>
・クレーン等の重機を使用する工事の場合、
関係部署へ連絡を行なった後に、記入する事
※使用しない工事の場合は、デフォルト（不要）
のままで良しとする
作業・工事関連項目の該当判定 元請会社記入範囲
【上段】
・当該工事において、全豊田構内作業 仕入先安全基準
に基づき、該当する作業欄に1を記入し、該当しない
作業欄には0を記入する
【下段】
・当該工事において、日野独自の工事関連項目と
なっている。該当する項目に1を記入し、該当しない
項目には0を記入する
・環境：漏洩、異臭、騒音、振動に関わる作業があるか
・残圧処置：残圧を抜く必要がある作業があるか
・危険物・発電機：危険物や発電機の持込があるか
※上段・下段を通して、赤色の色掛けセルが残らない
ように注意する
Note on AA1: 水色部分：入力 黄色部分：選択 ※赤色が残らないように入力のこと

## 工事計画書フローチャート
工事計画 兼 工事連絡会調整結果通達書（以下 新帳票） フローチャート
《工事計画時のフロー》 | [5 empty] | '21.07.01 構内作業要領改訂委員会 計画系W/G
| 元請業者 | 工事担当部署 |  | 施設管理課 | 守衛所 | 工事連絡会
|  | 実務担当者 | 上長
《工事実施時のフロー》
| 元請業者 | 工事担当部署 |  | 施設管理課 （電気主任技術者） | 守衛所 | 特別防災監
|  | 実務担当者 | 上長
新帳票
＋
RA
不備は
戻す
確認
工事計画
スタート地点
メール送付
確認後上長へ提出
新帳票
リスク
アセスメント
（RA）
メール送付・
または原紙を渡す
工事計画
ゴール地点
※クレーン・パワーショベル使用時は
・守衛所 ・施設管理
それぞれへメールで連絡
修正依頼・差戻し
工事実施
スタート地点
工事管理板
工事実施
ゴール地点
工事管理板
ポケット内へ収納
工事計画部署，特別防災監，
２者に看板や書類のチェックを受ける
新帳票
＋
RA
新帳票
＋
RA
新帳票
＋
RA
新帳票
＋
RA
新帳票
＋
RA
新帳票
＋
RA
新帳票
＋
RA
新帳票
＋
RA
新帳票
リスク
アセスメント
（RA）
工事開始前に
チェック

## 日野工場
工事計画 兼 工事連絡会調整結果通達書 | [10 empty] | ポケットNo④へ | [21 empty] | 様式３の（A）
[33 empty] | 2021年10月1日改定 | 選択して下さい
[7 empty] | 手配No. | [26 empty] | 使用しない
| 工事名称 | [14 empty] | ＜作業・工事関連項目の該当判定＞ | [7 empty] | 該当する場合は 「1」 、該当しない場合は「0」 を ”判定” 欄に入力 | [9 empty] | クレーン
[17 empty] | 全豊田 構内作業 |  | 墜落・転落 (高所作業等) |  | 感電 (高圧・低圧) |  | 挟まれ (ロックアウト) |  | 爆発・火災 (火気作業) |  | 酸欠・中毒 (薬品) |  | 荷役 ・重機 | その他 |  |  |  | パワーショベル
| 工事場所 |  |  | 工場名（※選択する） |  |  | 日野工場 |  |  |  |  | その他の場合： | [21 empty] | クレーン・ショベル両方
|  |  |  | 建屋名 | [12 empty] | 判定
|  |  |  | ライン名／場所名 | [12 empty] | 工事関連 項目 |  | 環境 (漏洩・騒音等) |  | 残圧処置 （エア・ガス） |  | 危険物 ・発電機 |  | (その他の選択した場合、内容を空スペースに記載）
| 作業場所略図 （柱Ｎｏ、階を記入） | [32 empty] | 選択
[12 empty] | ※作業概要・詳細図等は |  |  |  |  | 判定 | [16 empty] | 屋外
[12 empty] | 必要に応じて別紙作成 | [21 empty] | 屋内
[12 empty] | すること |  |  |  | ＜工事概略及び方法＞ ※①と⑩は不変， 最低３項目以上記入のこと
[16 empty] | ① | 作業指示・KYM・機器工具の点検チェック | [9 empty] | ⑥
[16 empty] | ② | [10 empty] | ⑦ | [6 empty] | 選択して下さい
[16 empty] | ③ | [10 empty] | ⑧ | [6 empty] | 正門
[16 empty] | ④ | [10 empty] | ⑨ | [6 empty] | その他
[16 empty] | ⑤ | [10 empty] | ⑩ | ４S（整理・整頓・清掃・清潔）
＜その他 特別な依頼＞
[16 empty] | ※工事のリスクアセスメントを行なう事 | [10 empty] | ※リスクアセスメントを添付する | [6 empty] | 選択
[25 empty] | 該当あり 1, 該当なし 0 を( ) に入力 ↓ |  | ┌"1"の場合の注意ポイント | [6 empty] | 不要
[12 empty] | 追記用の凡例は以下を使用 |  |  |  | ①火気作業は有るか？ | [7 empty] | （ | 0 | ） | 臨時火気使用願を添付する | [6 empty] | 済み
[16 empty] | ②危険物・発電機の持ち込みは有るか？ | [7 empty] | （ | 0 | ） | 危険物・発電機持込書を添付する | [6 empty] | 未
[16 empty] | ③ｸﾚｰﾝ・ﾊﾟﾜｰｼｮﾍﾞﾙ等重機使用は有るか？ | [7 empty] | （ | 0 | ） | 使用情報欄へ入力する事，作業計画書を添付する
[16 empty] | ④取扱い配管が危険物やガスの配管か？ | [7 empty] | （ |  | ） | 対策書（防災計画書）を添付する
[16 empty] | ⑤高圧電気工事か？停送電操作が必要か？ | [7 empty] | （ |  | ） | 工事計画部署へ電気主任技術者への協議依頼をする | [6 empty] | 選択して下さい
| 《クレーン・パワーショベル使用情報》 ※車両情報は別紙（作業計画書）に記載して添付する事 | [14 empty] | ⑥特別な動力源の供給が必要か？ | [7 empty] | （ |  | ） | 工事計画部署へ動力源供給の依頼をする | [6 empty] | 日野工場
|  | 選択して下さい |  |  |  | ★：使用箇所 |  |  | 選択 |  | ・入場門 |  | 選択して下さい |  |  | ⑦通行規制が必要か？ | [7 empty] | （ |  | ） | 工事計画部署へ通行規制をかけるよう依頼をする | [6 empty] | 羽村工場
[6 empty] | ・車両入場台数 |  |  | 台 |  |  | その他の場合→ |  |  |  | ⑧作責他、各資格は有効期限切れか？ | [7 empty] | （ |  | ） | 工事対応の資格者を変更、または速やかに受講する | [6 empty] | 新田工場
| 工事期間 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 年 |  | 月 | 日 | ＜その他 特記事項＞ | [17 empty] | 古河工場
| 工事日区分 | [7 empty] | 平日工事 |  | 休日工事 |  |  | 連休工事 | [19 empty] | 茨城Ｔ／Ｃ
[8 empty] | 該当に 「 1 」 、該当しない場合は 「 0 」 を入力 ⇒ | [7 empty] | （環境に対するコメント） | [17 empty] | 芽室Ｔ／Ｃ
| 工事責任者 |  |  | （社名） |  |  |  | （電話番号） |  |  |  | 作業人員 | [21 empty] | その他
| （元請会社 | [10 empty] | （作業責任者含む） | [21 empty] | ●
| 又は |  |  | （氏名） |  |  |  | （工事責任者番号）
| 元方会社） | [12 empty] | 名／日 |  | ＜工事目的・工事内容＞ | [10 empty] | ＜火気作業・防火要件ランク確認＞
| 作業責任者 |  |  | （作業責任者１） |  |  |  | （作業責任者２） |  |  |  | （作業責任者３） | [14 empty] | ・防火要件ランクは？（臨時火気使用願を参照） | [6 empty] | 有
|  |  |  | 社名 |  |  |  | 社名 |  |  |  | 社名 | [14 empty] | ※特Aの場合は防災計画書が必要 |  |  |  |  | なし |  | 無
|  |  |  | 氏名 |  |  |  | 氏名 |  |  |  | 氏名
|  |  | 作責証番号 | （No） |  |  |  | （No） |  |  |  | （No） |  |  |  | ＜クレーン・パワーショベル使用申請欄＞➡ | [10 empty] | ・守衛所への連絡 | 選択 |  |  | ・施設管理への連絡 | 選択
※作業責任者の人数が多い場合は別紙作成
| 元請会社名 | [7 empty] | 元請会社 作成者氏名（フルネーム）
[16 empty] | 防火点検ランク | [17 empty] | なし
| 元請会社 電話番号 | [7 empty] | 元請会社 責任者氏名（フルネーム） | [11 empty] | 月 |  | 日 工事連絡会判定結果 | [6 empty] | ランク |  |  |  | 特Ａ
[23 empty] | 工事後監視時間 | [6 empty] | hr |  |  |  | Ａ
| ＊全ての工事について上長承認を得る事 （工事留意事項を元請会社内で確認すること） | [32 empty] | Ｂ
書類ルート（クレーン・パワーショベル使用申請 無しの時） | [15 empty] | 工場長 |  | 工事許可 |  | 工事計画部署 | [6 empty] | 部長 |  | ＳＬ／課長 | 担当 |  |  |  | Ｃ
元請会社 → 工事担当（計画部署） → 工事連絡会 → 工事担当（計画部署） → 元請会社 | [25 empty] | 部
書類ルート（クレーン・パワーショベル使用申請 有りの時） | [25 empty] | G／課
元請会社 → 工事担当（計画部署） → 施設管理課 → 工事担当（計画部署） → 工事連絡会 → 工事担当（計画部署） → 元請会社 | [21 empty] | 電話番号：
↓→→ 守衛所 →→↑ | [15 empty] | ＊長期連休期間中の特Aエリアの火気工事は工場長決裁， ＊全ての工事について部長まで決裁，
※
工事計画部署記入
工事連絡会調整結果通達書
元請会社記入
元請会社記入
工事場所
★
Note on U1: 水色部分：入力 黄色部分：選択 ※赤色が残らないように入力のこと
Note on AD26: 水、電気、エア、ガス、蒸気、等の 特別な供給を行なう場合（＝申請が 必要になる場合）に１にする

## 羽村工場
工事計画 兼 工事連絡会調整結果通達書 | [10 empty] | ポケットNo④へ | [21 empty] | 様式３の（B）
[33 empty] | 2021年10月1日改定 | 選択して下さい
[7 empty] | 手配No. | [26 empty] | 使用しない
| 工事名称 | [14 empty] | ＜作業・工事関連項目の該当判定＞ | [7 empty] | 該当する場合は 「1」 、該当しない場合は「0」 を ”判定” 欄に入力 | [9 empty] | クレーン
[17 empty] | 全豊田 構内作業 |  | 墜落・転落 (高所作業等) |  | 感電 (高圧・低圧) |  | 挟まれ (ロックアウト) |  | 爆発・火災 (火気作業) |  | 酸欠・中毒 (薬品) |  | 荷役 ・重機 | その他 |  |  |  | パワーショベル
| 工事場所 |  |  | 工場名（※選択する） |  |  | 羽村工場 |  |  |  |  | その他の場合： | [21 empty] | クレーン・ショベル両方
|  |  |  | 建屋名 | [12 empty] | 判定
|  |  |  | ライン名／場所名 | [12 empty] | 工事関連 項目 |  | 環境 (漏洩・騒音等) |  | 残圧処置 （エア・ガス） |  | 危険物 ・発電機 |  | (その他の選択した場合、内容を空スペースに記載）
| 作業場所略図 （柱Ｎｏ、階を記入） | [32 empty] | 選択
[12 empty] | ※作業概要・詳細図等は |  |  |  |  | 判定 | [16 empty] | 屋外
[12 empty] | 必要に応じて別紙作成 | [21 empty] | 屋内
[12 empty] | すること |  |  |  | ＜工事概略及び方法＞ ※①と⑩は不変， 最低３項目以上記入のこと
[16 empty] | ① | 作業指示・KYM・機器工具の点検チェック | [9 empty] | ⑥
[16 empty] | ② | [10 empty] | ⑦ | [6 empty] | 選択して下さい
[16 empty] | ③ | [10 empty] | ⑧ | [6 empty] | 正門
[16 empty] | ④ | [10 empty] | ⑨ | [6 empty] | その他
[16 empty] | ⑤ | [10 empty] | ⑩ | ４S（整理・整頓・清掃・清潔）
＜その他 特別な依頼＞
[16 empty] | ※工事のリスクアセスメントを行なう事 | [10 empty] | ※リスクアセスメントを添付する | [6 empty] | 選択
[25 empty] | 該当あり 1, 該当なし 0 を( ) に入力 ↓ |  | ┌"1"の場合の注意ポイント | [6 empty] | 不要
[12 empty] | 追記用の凡例は以下を使用 |  |  |  | ①火気作業は有るか？ | [7 empty] | （ | 0 | ） | 臨時火気使用願を添付する | [6 empty] | 済み
[16 empty] | ②危険物・発電機の持ち込みは有るか？ | [7 empty] | （ | 0 | ） | 危険物・発電機持込書を添付する | [6 empty] | 未
[16 empty] | ③ｸﾚｰﾝ・ﾊﾟﾜｰｼｮﾍﾞﾙ等重機使用は有るか？ | [7 empty] | （ | 0 | ） | 使用情報欄へ入力する事，作業計画書を添付する
[16 empty] | ④取扱い配管が危険物やガスの配管か？ | [7 empty] | （ |  | ） | 対策書（防災計画書）を添付する
[16 empty] | ⑤高圧電気工事か？停送電操作が必要か？ | [7 empty] | （ |  | ） | 工事計画部署へ電気主任技術者への協議依頼をする | [6 empty] | 選択して下さい
| 《クレーン・パワーショベル使用情報》 ※車両情報は別紙（作業計画書）に記載して添付する事 | [14 empty] | ⑥特別な動力源の供給が必要か？ | [7 empty] | （ |  | ） | 工事計画部署へ動力源供給の依頼をする | [6 empty] | 日野工場
|  | 選択して下さい |  |  |  | ★：使用箇所 |  |  | 選択 |  | ・入場門 |  | 選択して下さい |  |  | ⑦通行規制が必要か？ | [7 empty] | （ |  | ） | 工事計画部署へ通行規制をかけるよう依頼をする | [6 empty] | 羽村工場
[6 empty] | ・車両入場台数 |  |  | 台 |  |  | その他の場合→ |  |  |  | ⑧作責他、各資格は有効期限切れか？ | [7 empty] | （ |  | ） | 工事対応の資格者を変更、または速やかに受講する | [6 empty] | 新田工場
| 工事期間 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 年 |  | 月 | 日 | ＜その他 特記事項＞ | [17 empty] | 古河工場
| 工事日区分 | [7 empty] | 平日工事 |  | 休日工事 |  |  | 連休工事 | [19 empty] | 茨城Ｔ／Ｃ
[8 empty] | 該当に 「 1 」 、該当しない場合は 「 0 」 を入力 ⇒ | [7 empty] | （環境に対するコメント） | [17 empty] | 芽室Ｔ／Ｃ
| 工事責任者 |  |  | （社名） |  |  |  | （電話番号） |  |  |  | 作業人員 | [21 empty] | その他
| （元請会社 | [10 empty] | （作業責任者含む） | [21 empty] | ●
| 又は |  |  | （氏名） |  |  |  | （工事責任者番号）
| 元方会社） | [12 empty] | 名／日 |  | ＜工事目的・工事内容＞ | [10 empty] | ＜火気作業・防火要件ランク確認＞
| 作業責任者 |  |  | （作業責任者１） |  |  |  | （作業責任者２） |  |  |  | （作業責任者３） | [14 empty] | ・防火要件ランクは？（臨時火気使用願を参照） | [6 empty] | 有
|  |  |  | 社名 |  |  |  | 社名 |  |  |  | 社名 | [14 empty] | ※特Aの場合は防災計画書が必要 |  |  |  |  | なし |  | 無
|  |  |  | 氏名 |  |  |  | 氏名 |  |  |  | 氏名
|  |  | 作責証番号 | （No） |  |  |  | （No） |  |  |  | （No） |  |  |  | ＜クレーン・パワーショベル使用申請欄＞➡ | [10 empty] | ・守衛所への連絡 | 選択 |  |  | ・施設管理への連絡 | 選択
※作業責任者の人数が多い場合は別紙作成
| 元請会社名 | [7 empty] | 元請会社 作成者氏名（フルネーム）
[16 empty] | 防火点検ランク | [17 empty] | なし
| 元請会社 電話番号 | [7 empty] | 元請会社 責任者氏名（フルネーム） | [11 empty] | 月 |  | 日 工事連絡会判定結果 | [6 empty] | ランク |  |  |  | 特Ａ
[23 empty] | 工事後監視時間 | [6 empty] | hr |  |  |  | Ａ
| ＊全ての工事について上長承認を得る事 （工事留意事項を元請会社内で確認すること） | [32 empty] | Ｂ
書類ルート（クレーン・パワーショベル使用申請 無しの時） | [15 empty] | 工場長 |  | 工事許可 |  | 工事計画部署 | [6 empty] | 部長 |  | ＳＬ／課長 | 担当 |  |  |  | Ｃ
元請会社 → 工事担当（計画部署） → 工事連絡会 → 工事担当（計画部署） → 元請会社 | [25 empty] | 部
書類ルート（クレーン・パワーショベル使用申請 有りの時） | [25 empty] | G／課
元請会社 → 工事担当（計画部署） → 施設管理課 → 工事担当（計画部署） → 工事連絡会 → 工事担当（計画部署） → 元請会社 | [21 empty] | 電話番号：
↓→→ 守衛所 →→↑ | [15 empty] | ＊長期連休期間中の特Aエリアの火気工事は工場長決裁， ＊全ての工事について部長まで決裁，
※
工事計画部署記入
工事連絡会調整結果通達書
元請会社記入
元請会社記入
工事場所
★
Note on U1: 水色部分：入力 黄色部分：選択 ※赤色が残らないように入力のこと
Note on AD26: 水、電気、エア、ガス、蒸気、等の 特別な供給を行なう場合（＝申請が 必要になる場合）に１にする

## 新田工場
工事計画 兼 工事連絡会調整結果通達書 | [10 empty] | ポケットNo④へ | [21 empty] | 様式３の（C）
[33 empty] | 2021年10月1日改定 | 選択して下さい
[7 empty] | 手配No. | [26 empty] | 使用しない
| 工事名称 | [14 empty] | ＜作業・工事関連項目の該当判定＞ | [7 empty] | 該当する場合は 「1」 、該当しない場合は「0」 を ”判定” 欄に入力 | [9 empty] | クレーン
[17 empty] | 全豊田 構内作業 |  | 墜落・転落 (高所作業等) |  | 感電 (高圧・低圧) |  | 挟まれ (ロックアウト) |  | 爆発・火災 (火気作業) |  | 酸欠・中毒 (薬品) |  | 荷役 ・重機 | その他 |  |  |  | パワーショベル
| 工事場所 |  |  | 工場名（※選択する） |  |  | 新田工場 |  |  |  |  | その他の場合： | [21 empty] | クレーン・ショベル両方
|  |  |  | 建屋名 | [12 empty] | 判定
|  |  |  | ライン名／場所名 | [12 empty] | 工事関連 項目 |  | 環境 (漏洩・騒音等) |  | 残圧処置 （エア・ガス） |  | 危険物 ・発電機 |  | (その他の選択した場合、内容を空スペースに記載）
| 作業場所略図 （柱Ｎｏ、階を記入） | [32 empty] | 選択
[12 empty] | ※作業概要・詳細図等は |  |  |  |  | 判定 | [16 empty] | 屋外
[12 empty] | 必要に応じて別紙作成 | [21 empty] | 屋内
[12 empty] | すること |  |  |  | ＜工事概略及び方法＞ ※①と⑩は不変， 最低３項目以上記入のこと
[16 empty] | ① | 作業指示・KYM・機器工具の点検チェック | [9 empty] | ⑥
[16 empty] | ② | [10 empty] | ⑦ | [6 empty] | 選択して下さい
[16 empty] | ③ | [10 empty] | ⑧ | [6 empty] | 正門
[16 empty] | ④ | [10 empty] | ⑨ | [6 empty] | その他
[16 empty] | ⑤ | [10 empty] | ⑩ | ４S（整理・整頓・清掃・清潔）
＜その他 特別な依頼＞
[16 empty] | ※工事のリスクアセスメントを行なう事 | [10 empty] | ※リスクアセスメントを添付する | [6 empty] | 選択
[25 empty] | 該当あり 1, 該当なし 0 を( ) に入力 ↓ |  | ┌"1"の場合の注意ポイント | [6 empty] | 不要
[12 empty] | 追記用の凡例は以下を使用 |  |  |  | ①火気作業は有るか？ | [7 empty] | （ | 0 | ） | 臨時火気使用願を添付する | [6 empty] | 済み
[16 empty] | ②危険物・発電機の持ち込みは有るか？ | [7 empty] | （ | 0 | ） | 危険物・発電機持込書を添付する | [6 empty] | 未
[16 empty] | ③ｸﾚｰﾝ・ﾊﾟﾜｰｼｮﾍﾞﾙ等重機使用は有るか？ | [7 empty] | （ | 0 | ） | 使用情報欄へ入力する事，作業計画書を添付する
[16 empty] | ④取扱い配管が危険物やガスの配管か？ | [7 empty] | （ |  | ） | 対策書（防災計画書）を添付する
[16 empty] | ⑤高圧電気工事か？停送電操作が必要か？ | [7 empty] | （ |  | ） | 工事計画部署へ電気主任技術者への協議依頼をする | [6 empty] | 選択して下さい
| 《クレーン・パワーショベル使用情報》 ※車両情報は別紙（作業計画書）に記載して添付する事 | [14 empty] | ⑥特別な動力源の供給が必要か？ | [7 empty] | （ |  | ） | 工事計画部署へ動力源供給の依頼をする | [6 empty] | 日野工場
|  | 選択して下さい |  |  |  | ★：使用箇所 |  |  | 選択 |  | ・入場門 |  | 選択して下さい |  |  | ⑦通行規制が必要か？ | [7 empty] | （ |  | ） | 工事計画部署へ通行規制をかけるよう依頼をする | [6 empty] | 羽村工場
[6 empty] | ・車両入場台数 |  |  | 台 |  |  | その他の場合→ |  |  |  | ⑧作責他、各資格は有効期限切れか？ | [7 empty] | （ |  | ） | 工事対応の資格者を変更、または速やかに受講する | [6 empty] | 新田工場
| 工事期間 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 年 |  | 月 | 日 | ＜その他 特記事項＞ | [17 empty] | 古河工場
| 工事日区分 | [7 empty] | 平日工事 |  | 休日工事 |  |  | 連休工事 | [19 empty] | 茨城Ｔ／Ｃ
[8 empty] | 該当に 「 1 」 、該当しない場合は 「 0 」 を入力 ⇒ | [7 empty] | （環境に対するコメント） | [17 empty] | 芽室Ｔ／Ｃ
| 工事責任者 |  |  | （社名） |  |  |  | （電話番号） |  |  |  | 作業人員 | [21 empty] | その他
| （元請会社 | [10 empty] | （作業責任者含む） | [21 empty] | ●
| 又は |  |  | （氏名） |  |  |  | （工事責任者番号）
| 元方会社） | [12 empty] | 名／日 |  | ＜工事目的・工事内容＞ | [10 empty] | ＜火気作業・防火要件ランク確認＞
| 作業責任者 |  |  | （作業責任者１） |  |  |  | （作業責任者２） |  |  |  | （作業責任者３） | [14 empty] | ・防火要件ランクは？（臨時火気使用願を参照） | [6 empty] | 有
|  |  |  | 社名 |  |  |  | 社名 |  |  |  | 社名 | [14 empty] | ※特Aの場合は防災計画書が必要 |  |  |  |  | なし |  | 無
|  |  |  | 氏名 |  |  |  | 氏名 |  |  |  | 氏名
|  |  | 作責証番号 | （No） |  |  |  | （No） |  |  |  | （No） |  |  |  | ＜クレーン・パワーショベル使用申請欄＞➡ | [10 empty] | ・守衛所への連絡 | 選択 |  |  | ・施設管理への連絡 | 選択
※作業責任者の人数が多い場合は別紙作成
| 元請会社名 | [7 empty] | 元請会社 作成者氏名（フルネーム）
[16 empty] | 防火点検ランク | [17 empty] | なし
| 元請会社 電話番号 | [7 empty] | 元請会社 責任者氏名（フルネーム） | [11 empty] | 月 |  | 日 工事連絡会判定結果 | [6 empty] | ランク |  |  |  | 特Ａ
[23 empty] | 工事後監視時間 | [6 empty] | hr |  |  |  | Ａ
| ＊全ての工事について上長承認を得る事 （工事留意事項を元請会社内で確認すること） | [32 empty] | Ｂ
書類ルート（クレーン・パワーショベル使用申請 無しの時） | [15 empty] | 工場長 |  | 工事許可 |  | 工事計画部署 | [6 empty] | 部長 |  | ＳＬ／課長 | 担当 |  |  |  | Ｃ
元請会社 → 工事担当（計画部署） → 工事連絡会 → 工事担当（計画部署） → 元請会社 | [25 empty] | 部
書類ルート（クレーン・パワーショベル使用申請 有りの時） | [25 empty] | G／課
元請会社 → 工事担当（計画部署） → 施設管理課 → 工事担当（計画部署） → 工事連絡会 → 工事担当（計画部署） → 元請会社 | [21 empty] | 電話番号：
↓→→ 守衛所 →→↑ | [15 empty] | ＊長期連休期間中の特Aエリアの火気工事は工場長決裁， ＊全ての工事について部長まで決裁，
※
工事計画部署記入
工事連絡会調整結果通達書
元請会社記入
元請会社記入
工事場所
★
Note on U1: 水色部分：入力 黄色部分：選択 ※赤色が残らないように入力のこと
Note on AD26: 水、電気、エア、ガス、蒸気、等の 特別な供給を行なう場合（＝申請が 必要になる場合）に１にする

## 古河工場
工事計画 兼 工事連絡会調整結果通達書 | [10 empty] | ポケットNo④へ | [21 empty] | 様式３の（D）
[33 empty] | 2021年10月4日改定 | 選択して下さい
[7 empty] | 手配No. | [26 empty] | 使用しない
| 工事名称 | [14 empty] | ＜作業・工事関連項目の該当判定＞ | [7 empty] | 該当する場合は 「1」 、該当しない場合は「0」 を ”判定” 欄に入力 | [9 empty] | クレーン
[17 empty] | 全豊田 構内作業 |  | 墜落・転落 (高所作業等) |  | 感電 (高圧・低圧) |  | 挟まれ (ロックアウト) |  | 爆発・火災 (火気作業) |  | 酸欠・中毒 (薬品) |  | 荷役 ・重機 | その他 |  |  |  | パワーショベル
| 工事場所 |  |  | 工場名（※選択する） |  |  | 古河工場 |  |  |  |  | その他の場合： | [21 empty] | クレーン・ショベル両方
|  |  |  | 建屋名 | [12 empty] | 判定
|  |  |  | ライン名／場所名 | [12 empty] | 工事関連 項目 |  | 環境 (漏洩・騒音等) |  | 残圧処置 （エア・ガス） |  | 危険物 ・発電機 |  | (その他の選択した場合、内容を空スペースに記載）
| 作業場所略図 （柱Ｎｏ、階を記入） | [32 empty] | 選択
[12 empty] | ※作業概要・詳細図等は |  |  |  |  | 判定 | [16 empty] | 屋外
[12 empty] | 必要に応じて別紙作成 | [21 empty] | 屋内
[12 empty] | すること |  |  |  | ＜工事概略及び方法＞ ※①と⑩は不変， 最低３項目以上記入のこと
[16 empty] | ① | 作業指示・KYM・機器工具の点検チェック | [9 empty] | ⑥
[16 empty] | ② | [10 empty] | ⑦ | [6 empty] | 選択して下さい
[16 empty] | ③ | [10 empty] | ⑧ | [6 empty] | 正門
[16 empty] | ④ | [10 empty] | ⑨ | [6 empty] | その他
[16 empty] | ⑤ | [10 empty] | ⑩ | ４S（整理・整頓・清掃・清潔）
＜その他 特別な依頼＞
[16 empty] | ※工事のリスクアセスメントを行なう事 | [10 empty] | ※リスクアセスメントを添付する | [6 empty] | 選択
[25 empty] | 該当あり 1, 該当なし 0 を( ) に入力 ↓ |  | ┌"1"の場合の注意ポイント | [6 empty] | 不要
[12 empty] | 追記用の凡例は以下を使用 |  |  |  | ①火気作業は有るか？ | [7 empty] | （ | 0 | ） | 臨時火気使用願を添付する | [6 empty] | 済み
[16 empty] | ②危険物・発電機の持ち込みは有るか？ | [7 empty] | （ | 0 | ） | 危険物・発電機持込書を添付する | [6 empty] | 未
[16 empty] | ③ｸﾚｰﾝ・ﾊﾟﾜｰｼｮﾍﾞﾙ等重機使用は有るか？ | [7 empty] | （ | 0 | ） | 使用情報欄へ入力する事，作業計画書を添付する
[16 empty] | ④取扱い配管が危険物やガスの配管か？ | [7 empty] | （ |  | ） | 対策書（防災計画書）を添付する
[16 empty] | ⑤高圧電気工事か？停送電操作が必要か？ | [7 empty] | （ |  | ） | 工事計画部署へ電気主任技術者への協議依頼をする | [6 empty] | 選択して下さい
| 《クレーン・パワーショベル使用情報》 ※車両情報は別紙（作業計画書）に記載して添付する事 | [14 empty] | ⑥特別な動力源の供給が必要か？ | [7 empty] | （ |  | ） | 工事計画部署へ動力源供給の依頼をする | [6 empty] | 日野工場
|  | 選択して下さい |  |  |  | ★：使用箇所 |  |  | 選択 |  | ・入場門 |  | 選択して下さい |  |  | ⑦通行規制が必要か？ | [7 empty] | （ |  | ） | 工事計画部署へ通行規制をかけるよう依頼をする | [6 empty] | 羽村工場
[6 empty] | ・車両入場台数 |  |  | 台 |  |  | その他の場合→ |  |  |  | ⑧作責他、各資格は有効期限切れか？ | [7 empty] | （ |  | ） | 工事対応の資格者を変更、または速やかに受講する | [6 empty] | 新田工場
| 工事期間 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 年 |  | 月 | 日 | ＜その他 特記事項＞ | [17 empty] | 古河工場
| 工事日区分 | [7 empty] | 平日工事 |  | 休日工事 |  |  | 連休工事 | [19 empty] | 茨城Ｔ／Ｃ
[8 empty] | 該当に 「 1 」 、該当しない場合は 「 0 」 を入力 ⇒ | [7 empty] | （環境に対するコメント） | [17 empty] | 芽室Ｔ／Ｃ
| 工事責任者 |  |  | （社名） |  |  |  | （電話番号） |  |  |  | 作業人員 | [21 empty] | その他
| （元請会社 | [10 empty] | （作業責任者含む） | [21 empty] | ●
| 又は |  |  | （氏名） |  |  |  | （工事責任者番号）
| 元方会社） | [12 empty] | 名／日 |  | ＜工事目的・工事内容＞ | [10 empty] | ＜火気作業・防火要件ランク確認＞
| 作業責任者 |  |  | （作業責任者１） |  |  |  | （作業責任者２） |  |  |  | （作業責任者３） | [14 empty] | ・防火要件ランクは？（臨時火気使用願を参照） | [6 empty] | 有
|  |  |  | 社名 |  |  |  | 社名 |  |  |  | 社名 | [14 empty] | ※特Aの場合は防災計画書が必要 |  |  |  |  | なし |  | 無
|  |  |  | 氏名 |  |  |  | 氏名 |  |  |  | 氏名
|  |  | 作責証番号 | （No） |  |  |  | （No） |  |  |  | （No） |  |  |  | ＜クレーン・パワーショベル使用申請欄＞➡ | [10 empty] | ・守衛所への連絡 | 選択 |  |  | ・施設管理への連絡 | 選択
※作業責任者の人数が多い場合は別紙作成
| 元請会社名 | [7 empty] | 元請会社 作成者氏名（フルネーム）
[16 empty] | 防火点検ランク | [17 empty] | なし
| 元請会社 電話番号 | [7 empty] | 元請会社 責任者氏名（フルネーム） | [11 empty] | 月 |  | 日 工事連絡会判定結果 | [6 empty] | ランク |  |  |  | 特Ａ
[23 empty] | 工事後監視時間 | [6 empty] | hr |  |  |  | Ａ
| ＊全ての工事について上長承認を得る事 （工事留意事項を元請会社内で確認すること） | [32 empty] | Ｂ
書類ルート（クレーン・パワーショベル使用申請 無しの時） | [15 empty] | 工場長 |  | 工事許可 |  | 工事計画部署 | [6 empty] | 部長 |  | ＳＬ／課長 | 担当 |  |  |  | Ｃ
元請会社 → 工事担当（計画部署） → 工事連絡会 → 工事担当（計画部署） → 元請会社 | [25 empty] | 部
書類ルート（クレーン・パワーショベル使用申請 有りの時） | [25 empty] | G／課
元請会社 → 工事担当（計画部署） → 施設管理課 → 工事担当（計画部署） → 工事連絡会 → 工事担当（計画部署） → 元請会社 | [21 empty] | 電話番号：
↓→→ 守衛所 →→↑ | [15 empty] | ＊長期連休期間中の特Aエリアの火気工事は工場長決裁， ＊全ての工事について部長まで決裁，
※
工事計画部署記入
工事連絡会調整結果通達書
元請会社記入
元請会社記入
工事場所
★
Note on U1: 水色部分：入力 黄色部分：選択 ※赤色が残らないように入力のこと
Note on AD26: 水、電気、エア、ガス、蒸気、等の 特別な供給を行なう場合（＝申請が 必要になる場合）に１にする

## その他
工事計画 兼 工事連絡会調整結果通達書 | [10 empty] | ポケットNo④へ | [21 empty] | 様式３の（E）
[33 empty] | 2021年10月1日改定 | 選択して下さい
[7 empty] | 手配No. | [26 empty] | 使用しない
| 工事名称 | [14 empty] | ＜作業・工事関連項目の該当判定＞ | [7 empty] | 該当する場合は 「1」 、該当しない場合は「0」 を ”判定” 欄に入力 | [9 empty] | クレーン
[17 empty] | 全豊田 構内作業 |  | 墜落・転落 (高所作業等) |  | 感電 (高圧・低圧) |  | 挟まれ (ロックアウト) |  | 爆発・火災 (火気作業) |  | 酸欠・中毒 (薬品) |  | 荷役 ・重機 | その他 |  |  |  | パワーショベル
| 工事場所 |  |  | 工場名（※選択する） |  |  | 選択して下さい |  |  |  |  | その他の場合： | [21 empty] | クレーン・ショベル両方
|  |  |  | 建屋名 | [12 empty] | 判定
|  |  |  | ライン名／場所名 | [12 empty] | 工事関連 項目 |  | 環境 (漏洩・騒音等) |  | 残圧処置 （エア・ガス） |  | 危険物 ・発電機 |  | (その他の選択した場合、内容を空スペースに記載）
| 作業場所略図 （柱Ｎｏ、階を記入） | [32 empty] | 選択
[12 empty] | ※作業概要・詳細図等は |  |  |  |  | 判定 | [16 empty] | 屋外
[12 empty] | 必要に応じて別紙作成 | [21 empty] | 屋内
[12 empty] | すること |  |  |  | ＜工事概略及び方法＞ ※①と⑩は不変， 最低３項目以上記入のこと
[16 empty] | ① | 作業指示・KYM・機器工具の点検チェック | [9 empty] | ⑥
[16 empty] | ② | [10 empty] | ⑦ | [6 empty] | 選択して下さい
[16 empty] | ③ | [10 empty] | ⑧ | [6 empty] | 正門
[16 empty] | ④ | [10 empty] | ⑨ | [6 empty] | その他
[16 empty] | ⑤ | [10 empty] | ⑩ | ４S（整理・整頓・清掃・清潔）
＜その他 特別な依頼＞
[16 empty] | ※工事のリスクアセスメントを行なう事 | [10 empty] | ※リスクアセスメントを添付する | [6 empty] | 選択
[25 empty] | 該当あり 1, 該当なし 0 を( ) に入力 ↓ |  | ┌"1"の場合の注意ポイント | [6 empty] | 不要
[12 empty] | 追記用の凡例は以下を使用 |  |  |  | ①火気作業は有るか？ | [7 empty] | （ | 0 | ） | 臨時火気使用願を添付する | [6 empty] | 済み
[16 empty] | ②危険物・発電機の持ち込みは有るか？ | [7 empty] | （ | 0 | ） | 危険物・発電機持込書を添付する | [6 empty] | 未
[16 empty] | ③ｸﾚｰﾝ・ﾊﾟﾜｰｼｮﾍﾞﾙ等重機使用は有るか？ | [7 empty] | （ | 0 | ） | 使用情報欄へ入力する事，作業計画書を添付する
[16 empty] | ④取扱い配管が危険物やガスの配管か？ | [7 empty] | （ |  | ） | 対策書（防災計画書）を添付する
[16 empty] | ⑤高圧電気工事か？停送電操作が必要か？ | [7 empty] | （ |  | ） | 工事計画部署へ電気主任技術者への協議依頼をする | [6 empty] | 選択して下さい
| 《クレーン・パワーショベル使用情報》 ※車両情報は別紙（作業計画書）に記載して添付する事 | [14 empty] | ⑥特別な動力源の供給が必要か？ | [7 empty] | （ |  | ） | 工事計画部署へ動力源供給の依頼をする | [6 empty] | 日野工場
|  | 選択して下さい |  |  |  | ★：使用箇所 |  |  | 選択 |  | ・入場門 |  | 選択して下さい |  |  | ⑦通行規制が必要か？ | [7 empty] | （ |  | ） | 工事計画部署へ通行規制をかけるよう依頼をする | [6 empty] | 羽村工場
[6 empty] | ・車両入場台数 |  |  | 台 |  |  | その他の場合→ |  |  |  | ⑧作責他、各資格は有効期限切れか？ | [7 empty] | （ |  | ） | 工事対応の資格者を変更、または速やかに受講する | [6 empty] | 新田工場
| 工事期間 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ |  | 年 |  | 月 | 日 | ＜その他 特記事項＞ | [17 empty] | 古河工場
| 工事日区分 | [7 empty] | 平日工事 |  | 休日工事 |  |  | 連休工事 | [19 empty] | 茨城Ｔ／Ｃ
[8 empty] | 該当に 「 1 」 、該当しない場合は 「 0 」 を入力 ⇒ | [7 empty] | （環境に対するコメント） | [17 empty] | 芽室Ｔ／Ｃ
| 工事責任者 |  |  | （社名） |  |  |  | （電話番号） |  |  |  | 作業人員 | [21 empty] | その他
| （元請会社 | [10 empty] | （作業責任者含む） | [21 empty] | ●
| 又は |  |  | （氏名） |  |  |  | （工事責任者番号）
| 元方会社） | [12 empty] | 名／日 |  | ＜工事目的・工事内容＞ | [10 empty] | ＜火気作業・防火要件ランク確認＞
| 作業責任者 |  |  | （作業責任者１） |  |  |  | （作業責任者２） |  |  |  | （作業責任者３） | [14 empty] | ・防火要件ランクは？（臨時火気使用願を参照） | [6 empty] | 有
|  |  |  | 社名 |  |  |  | 社名 |  |  |  | 社名 | [14 empty] | ※特Aの場合は防災計画書が必要 |  |  |  |  | なし |  | 無
|  |  |  | 氏名 |  |  |  | 氏名 |  |  |  | 氏名
|  |  | 作責証番号 | （No） |  |  |  | （No） |  |  |  | （No） |  |  |  | ＜クレーン・パワーショベル使用申請欄＞➡ | [10 empty] | ・守衛所への連絡 | 選択 |  |  | ・施設管理への連絡 | 選択
※作業責任者の人数が多い場合は別紙作成
| 元請会社名 | [7 empty] | 元請会社 作成者氏名（フルネーム）
[16 empty] | 防火点検ランク | [17 empty] | なし
| 元請会社 電話番号 | [7 empty] | 元請会社 責任者氏名（フルネーム） | [11 empty] | 月 |  | 日 工事連絡会判定結果 | [6 empty] | ランク |  |  |  | 特Ａ
[23 empty] | 工事後監視時間 | [6 empty] | hr |  |  |  | Ａ
| ＊全ての工事について上長承認を得る事 （工事留意事項を元請会社内で確認すること） | [32 empty] | Ｂ
書類ルート（クレーン・パワーショベル使用申請 無しの時） | [15 empty] | 工場長 |  | 工事許可 |  | 工事計画部署 | [6 empty] | 部長 |  | ＳＬ／課長 | 担当 |  |  |  | Ｃ
元請会社 → 工事担当（計画部署） → 工事連絡会 → 工事担当（計画部署） → 元請会社 | [25 empty] | 部
書類ルート（クレーン・パワーショベル使用申請 有りの時） | [25 empty] | G／課
元請会社 → 工事担当（計画部署） → 施設管理課 → 工事担当（計画部署） → 工事連絡会 → 工事担当（計画部署） → 元請会社 | [21 empty] | 電話番号：
↓→→ 守衛所 →→↑ | [15 empty] | ＊長期連休期間中の特Aエリアの火気工事は工場長決裁， ＊全ての工事について部長まで決裁，
※
工事計画部署記入
工事連絡会調整結果通達書
元請会社記入
元請会社記入
工事場所
★
Note on U1: 水色部分：入力 黄色部分：選択 ※赤色が残らないように入力のこと
Note on AD26: 水、電気、エア、ガス、蒸気、等の 特別な供給を行なう場合（＝申請が 必要になる場合）に１にする